|  |
| --- |
| Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe  *Waste Reception Handling Plan* |
| Aarhus Lystbådehavn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Havnens adresse:** | Aarhus Lystbådehavn  Fiskerivej 8  8000 Aarhus C |
| **Den der driver havnen:** | Thomas Bergstrand, Havnemester.  Aarhus kommune |
| **Ansvarlig for udarbejdelsen af affaldsplan:** | Thomas Bergstrand |
| **Ansvarlig for gennemførelsen af affaldsplan:** | Thomas Bergstrand |
| **Telefonnummer til havnefoged/havnekontor og evt. træffetider**  ***Phone number for harbor master*** | +45 41 85 91 41  Mail: thkrb@aarhus.dk |

|  |
| --- |
| **Indhold:**   1. Beskrivelse af havnens affaldsfaciliteter   *Description of reception facilities*   * Spildevand / Sewage * Olie og kemikalier / Oils and chemicals * Driftsaffald – almindeligt affald / Domestic wastes  1. Beskrivelse af procedure for aflevering af affald   *Description of the procedures for waste delivery*   1. Procedure for dialog med havnens brugere 2. Høring af affaldsplanen 3. Oplysninger om affaldsfaciliteter til brugerne af havnen 4. Indberetning om utilstrækkelig kapacitet   *Reporting of inadequate capacities of reception facilities*   1. Beskrivelse af afgiftsordning  * Bilag: Klageformular   *Appendix: Complaint form for inadequate capacities of reception facilities* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Relevant lovgivning:* | * *Lov om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer – Havmiljøloven* * *Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner - Modtagebekendtgørelsen* |

|  |
| --- |
| 1. Beskrivelse af havnens affaldsfaciliteter   *Description of reception facilities* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kloakspildevand  *Sewage* | |
| Type af affald  *Type of waste* | Kapacitet (L) + antal  *Capacity (L) and amount* |
| Mobilt anlæg til holdingtanke  *Mobile installation for holding tanks* | Haves ikke |
| Stationært tømningsanlæg til holdingtanke  *Stationary installation for holding tanks* | X ja nej |
| Tilkaldelse af slamsuger  *Sludge squeedgee on call* | X ja nej |
| Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter  *Washout for chemical toilets* | ja X nej |
| Andet:  *Other:* | Da det er en stor havn med mange foreninger og erhverv, har vi et sted med olieudskiller til fiskebilerne, de driver og får det selv tømt. |

|  |  |
| --- | --- |
| Olie og kemikalier  *Oils and chemicals* | |
| Type af affald  *Type of waste* | Kapacitet (L) + antal  *Capacity (L) and amount* |
| Beholder til ren spildolie  *Waste oil* | Vi har to miljøstationer, en på hver side af havnen. Den samlede kapacitet bliver noteret her, men det skal fordeles på to miljøstationer.  4 x tankcontainer af 220 liter. |
| Beholder til olieholdigt vand/bundvand  *Oily bilge water/sludge* | Dette kommer i spildoliecontainerne. |
| Beholder til forskellige typer flydende farligt affald *(fx malingrester og fortynder)*  *Different types of dangerous liquids e.g paint and thinner* | 2 x 660 liters container til blandet malingsaffald |
| Beholder til forskellige typer fast farligt affald  *(fx spraydåser, forurenede klude)*  *Different types of solid hazardous waste e.g spray cans, contaminated cloths* | 2 x 60 liter til Spraydåser og lig. |
| Beholder til batterier  *Batteries* | 2 x 30 liter til mindre batterier. |
| Beholder til fast olieaffald (fx oliefiltre)  *Solid oil waste e.g oil filters* | 2 x 230 liters container til oliefiltre og lignende. |
| Andet:  *Other:* | 2 x 660 liter til faste olieprodukter.  Samt afhentning af gamle ildslukkere. |

|  |  |
| --- | --- |
| Driftsaffald – almindeligt affald  *Domestic wastes* | |
| Type af affald  *Type of waste* | Kapacitet (L) + antal  *Capacity (L) and amount* |
| Container til dagrenovation  *Domestic waste* | Restaffald 22 stk. a 660 liter, fordelt på 9 affaldsøer. |
| Skraldespand/stativer til dagrenovation  *Domestic waste* |  |
| Container til pap/papir  *Paper/cardboard* | Pap/Papir 7 stk. A 240 liter 2 stk. A 660 liter |
| Container til glas og metal  *Glass* | 9 stk. a 240 liter 1 stk. A 660 liter |
| Container til metal (fx sodavandsdåser og konserves)  *Metals* |  |
| Container til plast (fx poser og fiskenet)  *Plastics* | Plast, mad og madkartoner  9 stk. a 140 liter |
| Beholder til passivt fisket affald  *Passively fished waste* | Fiskeerhvervet på havnen håndterer selv deres affald. |
| Andet: Madaffald  *Other:* | 9 stk. a 140 liter |

|  |
| --- |
| Øvrige bemærkninger til havnens affaldsfaciliteter:  *Additional remarks to the reception facilities:* |
| Da vi har en enorm trafik af gående på området omkring lystbådehavnen har vi alt lavet 9 affaldsøer, der håndterer skibenes affald.  Derud over har vi 12 stk. dobbelt skraldespande fordelt på området, samt 2 store cuper, til restaffald.  Det er til det vi kalder offentlig drift.  Disse bliver tømt dagligt, dog ikke cuperne, de bliver tømt ugentligt. |

|  |
| --- |
| 1. Beskrivelse af procedure for aflevering af affald   *Description of the procedures for waste delivery* |

|  |  |
| --- | --- |
| Forslag til tekst:  *Ret teksten om nødvendigt. Bemærk at engelsk oversættelse er påkrævet.* | Skibsfører er selv ansvarlig for at aflevere affaldet på havnens modtagefaciliteter.  Affaldet sorteres i videst muligt omfang.  *Ships are responsible for delivery of own waste.*  *The waste should be sorted as much as possible.* |

|  |
| --- |
| 1. Procedure for dialog med havnens brugere |

|  |  |
| --- | --- |
| Sæt kryds ved relevante svar: | Generalforsamling  x Daglig dialog  Nyhedsbrev  x Andet: 4 – 5 drifts møder årligt med foreningsbrugerne. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 1. Høring af affaldsplanen |

|  |  |
| --- | --- |
| Anfør de parter som har haft affaldsplanen til høring:  *Beliggenhedskommunen skal have planen i høring.*  *Herudover relevante parter, fx fiskeriforening eller sejlklub.* | Vores affaldssystem bliver løbende drøftet på vores driftsmøder, samt godkendt af kommunen som vi selv er en del af. |
| Eventuelle bemærkninger til affaldsplanen: |  |

|  |
| --- |
| 1. Oplysninger om affaldsfaciliteterne til brugerne af havnen |

|  |
| --- |
| Der udarbejdes et oversigtskort over havnens område. På kortet markeres de forskellige affaldsfaciliteters placering samt anden relevant information.  Kortet skal være synligt for havnebrugerne og ophænges ved havnekontoret og ved hver bro.  **Vedhæft oversigtskort ved indsendelse af affaldsplan.** |

|  |
| --- |
| 1. Indberetning om utilstrækkelig kapacitet   *Reporting of inadequate capacities of reception facilities* |

|  |
| --- |
| Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular (se bilag). Klagen stilles til Havnebestyrelsen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.  **Vedhæft klageformular ved indsendelse af affaldsplan.**  *Reporting of inadequate reception facilities can be done by contacting the Port Authority who will then provide a complaint form (see appendix). The complaint is submitted to the Port Authority, which forwards a copy to the Danish Environmental Protection Agency.* |

|  |
| --- |
| 1. Beskrivelse af afgiftsordning |

|  |
| --- |
| Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald og spildevand er omfattet af ”No Special Fee” princippet (NSF). Dette betyder, at alle udgifter for bortskaffelse af affald samt udgifter til etablering og drift af modtageordning er inkluderet i havnens normale havnetakster.  Er der skibe, som ikke betaler havneafgift, skal havnen rette henvendelse til Miljøstyrelsen. |

|  |
| --- |
| [Havnens navn] |
| [Den, der driver havnen] |

# **Klageformular**

*Complaint form*

# **Skal være tilgængelig for havnens brugere**

Til:

- Havnens navn

- Adresse

- Postnr. og by

Att.: Havnebestyrelsen

|  |
| --- |
| Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald: |
|  |

|  |
| --- |
| Forslag til forbedringer: |
|  |

|  |
| --- |
| Evt. bemærkninger: |
|  |

Med venlig hilsen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående.

Tlf.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eller e-mail adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Havnebestyrelsen indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen.